БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1968 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/01          0.358                   01/01-02/01            537.4

01/02-29/02          0.357                   03/01-30/01            537.7

01/03-31/05          0.358                   31/01-07/02            537.3

01/06-10/07          0.360                   08/02-15/02            537.0

11/07-10/11          0.359                   16/02-13/03            536.9

11/11-10/12          0.360                   14/03-18/03            537.6

11/12-31/12          0.357                   19/03-01/04            537.2

02/04-12/05            537.5

13/05-10/07            537.2

11/07-04/08            537.5

05/08-02/09            537.1

03/09-01/10            536.5

02/10-03/12(08UT)      536.8

09(UT)03/12-20/12(08UT)      535.2

09(UT)20/12-31/12            534.8

H           01/01-08/06          2.36                    01/01-07/02            17068

09/06-30/06          2.37                    08/02-24/03            17067

11/07-31/08          2.36                    25/03-04/08            17068

01/09-20/09          2.38                    05/08-03/09            17069

21/09-31/10          2.36                    04/09-09/10            17070

01/11-31/12          2.37                    10/10-04/11            17069

05/11-03/12(08UT)      17067

(09UT)03/12-31/12            17059

Z           01/01-29/02          1.47                    01/01-04/03            56635

01/03-30/04          1.48                    05/03-15/03            56632

01/05-31/05          1.47                    16/03-26/04            56635

01/06-31/08          1.48                    27/04-03/07            56633

01/09-10/10          1.49                    04/07-31/08            56632

11/10-10/12          1.48                    01/09-20/11            56633

11/12-31/12          1.52

21/11-03/12(08UT)      56639

(10UT)03/12-08/12            56554

09/12-10/12            56551

11/12-20/12(08UT)      56547

(09UT)20/12-31/12            56561