                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1979 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.424                   01/01-30/06            495.4

                                                         01/07-31/08            495.2

                                                         01/09-30/11(08UT)      495.0

                                                (08:40UT)30/09-07/12(05UT)      495.2

                                                (05:20UT)07/12-11/12(04UT)      496.2

                                                   (07UT)11/12-31/12            495.2

H           01/01-31/12          1.90                    01/01-31/05            17217

                                                         01/06-30/09            17219

                                                         01/10-31/10            17220

                                                         01/11-30/11(08UT)      17221

                                                (08:40UT)30/11-07/12(05UT)      17219

                                                (05:20UT)07/12-11/12(04UT)      17222

                                                   (07UT)11/12-31/12            17220

Z           01/01-31/12          3.24                    01/01-05/04            56245

                                                         06/04-30/04            56247

                                                         01/05-31/08            56246

                                                         01/09-31/10            56247

                                                         01/11-29/11(08:40UT)   56248

                                                   (09UT)29/11-30/11(08UT)      56249

                                                (08:40UT)30/11-11/12(04UT)      56251

                                                   (07UT)11/12-31/12            56246

F           01/01-31/12          1.49                    01/01-31/01            59006

                                                         01/02-05/04            59008

                                                         06/04-30/04            59010

                                                         01/05-31/10            59008

                                                         01/11-30/11(08UT)      59009

                                                (08:40UT)30/11-11/12(04UT)      59011

                                                   (07UT)11/12-31/12            59003
