                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1980 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.424                    01/01-29/02            495.5

                                                                   01/03-21/05(03UT)      495.7

                                                        (03:05UT)21/05-19/11            494.8

                                                                         20/11-31/12            495.5

H           01/01-31/12          1.90                      01/01-31/01            17218

                                                                        01/02-21/02            17216

                                                                         22/02-16/03            17214

                                                                 17/03-02/04(03:15UT)   17210

                                                  (03:20UT)02/04-21/05(03UT)      17205

                                                (03:05UT)21/05-27/05(04:10UT)   17209

                                                        (04:15UT)27/05-30/06            17218

                                                                         01/07-31/07            17219

                                                                         01/08-31/10            17220

                                                                         01/11-19/11            17216

                                                                         20/11-31/12            17215

Z           01/01-31/12          3.24                        01/01-21/02            56245

                                                                     22/02-18/03(10UT)      56247

                                                                (11UT)18/03-30/04            56253

                                                                      01/05-21/05(03UT)      56255

                                                   (03:05UT)21/05-27/05(04:10UT)   56250

                                                           (04:15UT)27/05-31/05            56249

                                                                            01/06-19/11            56250

                                                                             20/11-31/12            56253

F          01/01-31/01          1.49                              01/01-23/01            59003

            01/02-10/04          1.48                              24/01-13/03            58999

            11/04-30/04          1.49                        14/03-18/03(07UT)      58996

            01/05-31/07          1.48                  (08UT)18/03-30/04            58991

            01/08-31/08          1.49                        01/05-21/05(03UT)      58992

            01/09-31/12          1.48        3:05UT)21/05-27/05(04:10UT)   58937

                                                             (04:15UT)27/05-17/06            58994

                                                                              18/06-30/06            58993

                                                                              01/07-31/07            58994

                                                                              01/08-31/10            58995

                                                                              01/11-19/11            58997

                                                                        20/11-19/12(03UT)      58998

