                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1981 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.424                   01/01-16/04(01:50UT)   495.0

                                                   (02UT)16/04-18/05(05UT)      494.5

                                                (05:05UT)18/05-31/12            494.8

H           01/01-31/12          1.90                    01/01-31/03            17215

                                                         01/04-18/05(05UT)      17216

                                                (05:05UT)18/05-30/06            17217

                                                         01/07-30/09            17222

                                                         01/10-31/12            17219

Z           01/01-31/12          3.24                    01/01-28/02            56253

                                                         01/03-16/04(01:50UT)   56254

                                                   (02UT)16/04-21/04(10UT)      56256

                                                (10:10UT)21/04-18/05(05UT)      56278

                                                (05:05UT)18/05-30/06            56276

                                                         01/07-31/12            56274

F           01/01-30/04          1.48                    01/01-16/04(01:50UT)   58999

            01/05-30/06          1.49              (02UT)16/04-21/04(10UT)      58672

            01/07-31/08          1.48           (10:10UT)21/04-18/05(05UT)      59000

            01/08-31/10          1.49           (05:05UT)18/05-31/08            58978

            01/11-31/12          1.48                    01/09-30/09            58979

                                                         01/10-31/12            58980
