БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1982 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.424                   01/01-28/02            495.2

01/03-16/04(13UT)      495.4

(14UT)16/04-30/06            495.6

01/07-31/10            495.0

01/11-31/12            494.9

H           01/01-31/12          1.90                    01/01-29/03(12:25UT)   17217

(12:30UT)29/03-30/06            17215

01/07-31/10            17219

01/11-31/12            17218

Z           01/01-31/12          3.24                    01/01-29/03(12:25UT)   56274

(12:30UT)29/03-31/12            56277

F           01/01-31/12          1.48                    01/01-29/03(12:25UT)   58980

(12:30UT)29/03-16/04(13UT)      58978

(14UT)16/04-14/07(05UT)      58959

(06UT)14/07-31/08            58960

01/09-30/09            58961

01/10-07/12            58962

08/12-31/12            58963