                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1984 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.426                   01/01-03/05(00:30UT)   494.0

                                                (08:30UT)03/05-04/05(05:30UT)   489.0

                                                   (07UT)04/05-22/05(01:35UT)   495.4

                                                   (02UT)22/05-31/12            495.2

H           01/01-31/12          1.92                    01/01-31/03            17214

                                                         01/04-02/05            17215

                                                (08:30UT)03/05-04/05(05:30UT)   17245

                                                   (07UT)04/05-22/05(01:30UT)   17230

                                                   (02UT)22/05-31/12            17144

Z           01/01-31/12          3.28                    01/01-03/05(03:30UT)   56281

                                                (08:30UT)03/05-31/12            56287

F           01/01-29/02          1.49                    01/01-18/04(06UT)      58965

            01/03-31/12          1.48              (09UT)18/04-30/04            59037

                                                         01/05-03/05(03:30UT)   59035

                                                   (09UT)04/05-22/05(01:30UT)   59074

                                                   (02UT)22/05-31/12            58971
