                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1986 ГОД ============================================================================

D           01/01-07/07          0.424                   01/01-07/07            494.9

            24/07-31/12          0.423                   24/07-31/10            495.4

                                                         01/11-31/12            494.6

H           01/01-07/07          1.92                    01/01-07/07            17138

            24/07-31/12          1.90                    24/0/-31/08            17075

                                                         01/09-31/10            17071

                                                         01/11-31/12            17069

Z           01/01-07/07          3.29                    01/01-07/07            56294

            24/07-31/12          3.32                    24/07-31/12            56313

F           01/01-07/07          1.49                    01/01-07/07            58976

            24/07-31/12          1.46                    24/07-31/12            58968
