                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1987 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.422                   01/01-31/01            494.8

                                                         01/02-30/04            495.4

                                                         01/05-31/12            495.0

H           01/01-31/12          1.89                    00/01-31/01            17069

                                                         01/02-30/04            17068

                                                         01/05-30/06            17069

                                                         01/07-31/07            17071

                                                         01/08-31/10            17074

                                                         01/11-30/11            17069

                                                         01/12-31/12            17068

Z           01/01-31/12          3.29                    01/01-31/01            56314

                                                         01/02-30/04            56316

                                                         01/05-30/06            56317

                                                         01/07-31/12            56319

F           01/01-31/12          1.44                    01/01-30/04            58969

                                                         01/05-30/06            58970

                                                         01/07-31/07            58972

                                                         01/08-31/10            58973

                                                         01/11-31/12            58974
