                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1990 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.424                   01/01-31/03            493.7

                                                         01/04-30/04            493.9

                                                         01/05-31/05            493.7

                                                         01/06-31/12            493.8

H           01/01-31/12          1.89                    01/01-31/03            17069

                                                         01/04-31/05            17070

                                                         01/06-30/06            17073

                                                         01/07-31/10            17074

                                                         01/11-31/12            17071

Z           01/01-31/12          3.29                    01/01-31/03            56324

                                                         01/04-30/09            56327

                                                         01/10-30/11            56326

                                                         01/12-31/12            56325

F           01/01-31/12          1.44                    01/01-31/03            58978

                                                         01/04-09/04            58979

                                                         10/04-31/10            58980

                                                         01/11-31/12            58981
