                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1991 ГОД D           01/01-31/12          0.424             01/01-29/01(09UT)      493.8

                                                                             (10UT)29/01-31/01            509.0

                                                                                         01/02-28/02            509.2

                                                                                         01/03-30/04            508.9

                                                                                         01/05-31/05            508.8

                                                                                         01/06-30/06            508.0

                                                                                         01/07-31/07            507.5

                                                                                         01/08-31/08            507.1

                                                                                         12/09-31/10            505.8

                                                                                         01/11-31/12            505.2

H           01/01-31/12          1.89                                01/01-29/01(09UT)      17070

                                                                            (10UT)29/01-31/03            17015

                                                                                        01/04-30/04            17017

                                                                                        01/05-31/05            17018

                                                                                        01/06-30/06            17024

                                                                                        01/07-31/07            17022

                                                                                        01/08-31/08            17024

                                                                                        12/09-31/12            17020

Z           01/01-31/12          3.29                                      01/01-30/04            56325

                                                                                        01/05-31/05            56326

                                                                                        01/06-30/06            56329

                                                                                        01/07-31/07            56328

                                                                                        01/08-31/10            56327

                                                                                        01/11-31/12            56328

F           01/01-31/12          1.44                                     01/01-30/04            58981

                                                                                       01/05-31/05            58982

                                                                                       01/06-30/06            58983

                                                                                       01/07-31/07            58982

                                                                                       01/08-31/10            58983

                                                                                       01/11-31/12            58984

