                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1993 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.418                   01/01-28/02            505.8

                                                         01/03-31/03            505.4

                                                         01/04-30/04            505.2

                                                         01/05-31/08            505.3

                                                         01/09-30/09            505.4

                                                         01/10-31/10            505.3

                                                         01/11-30/11            505.5

                                                         01/12-31/12            506.1

H           01/01-31/12          1.91                    01/01-28/02            17019

                                                         01/03-31/03            17018

                                                         01/04-30/04            17019

                                                         01/05-31/05            17021

                                                         01/06-30/06            17020

                                                         01/07-30/09            17021

                                                         01/10-31/10            17020

                                                         01/11-30/11            17018

                                                         01/12-31/12            17017

Z           01/01-31/12          3.33                    01/01-31/01            56331

                                                         01/02-30/04            56330

                                                         01/05-30/06            56331

                                                         01/07-31/10            56332

                                                         01/11-31/12            56333

F           01/01-31/12          1.44                    01/01-31/01            58988

                                                         01/02-30/04            58987

                                                         01/05-31/08            58988

                                                         01/09-31/12            58989
