                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1994 ГОД ============================================================================

D           01/01-28/02(04UT) T) 0.418                   01/01-28/02(03UT)      505.9

      (07UT)28/02-31/12          0.390                (07UT)28/02-02/03(05UT)   521.2

                                                   (06UT)02/03-06/04(04UT)      516.0

                                                      (05UT)06/04-02/06(03UT)   516.4

                                                   (04UT)02/06-30/06            516.0

                                                         01/07-31/08            515.8

                                                         01/09-31/10            515.5

                                                         01/11-31/12            515.3

H            01/01-31/12         1.91                    01/01-28/02(03UT)      17017

                                                   (07UT)28/02-31/05            16937

                                                         01/06-30/06            16938

                                                         01/07-31/07            16941

                                                         01/08-31/08            16943

                                                         01/09-30/09            16941

                                                         01/10-31/10            16940

                                                         01/11-30/11            16937

                                                         01/12-31/12            16935

Z           01/01-28/02(04UT) T) 3.33                    01/01-28/02(03UT)      56331

      (07UT)28/02-31/12          3.31              (07UT)28/02-02/03(05UT)      56346

                                                   (06UT)02/03-31/05            56402

                                                         01/06-30/11            56403

                                                         01/12-31/12            56404

F           01/01-28/02(04UT) T) 1.44                    01/01-28/02(03UT)      58989

      (07UT)28/02-31/12          1.47              (07UT)28/02-02/03(05UT)      59027

                                                   (06UT)02/03-31/05            59052

                                                         01/06-30/06            59053

                                                         01/07-31/10            59054

                                                         01/11-31/12            59053
