БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1996 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.388                    01/01-31/01           515.7

01/02-29/02            515.6

01-03-30/04            515.5

01/05-31/05            515.8

01/06-30/06            515.6

01/07-30/09            515.5

01/10-31/10            515.6

01/11-30/11            515.8

01/12-31/12            515.6

H           01/01-31/12          1.90                    01/01-30/04            16936

01/05-31/05            16938

01/06-30/06            16942

01/07-31/08            16944

01/09-30/09            16943

01/10-31/10            16941

01/11-30/11            16939

01/12-31/12            16938

Z           01/01-31/12          3.30                    01/01-29/02            56405

01/03-31/07            56406

01/08-31/08            56408

01/09-30/09            56409

01/10-31/10            56410

01/11-30/11            56409

01/12-31/12            56410

F           01/01-31/12          1.47                    01/01-31/05            59055

01/06-30/06            59056

01/07-31/07            59057

01/08-13/09            59058

14/09-31/10            59060

01/11-31/12            59059