                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1997 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.387                   01/01-31/01            515.5

                                                         01/02-31/03            515.3

                                                         01/04-30/06            515.0

                                                         01/07-31/08            515.6

                                                         01/09-30/11            515.8

                                                         01/12-31/12            515.7

H           01/01-31/12          1.90                    01/01-24/01(04UT)      16936

                                                   (05UT)24/01-31/03            16887

                                                         01/04-30/04            16888

                                                         01/05-31/05            16892

                                                         01/06-30/06            16893

                                                         01/07-31/08            16894

                                                         01/09-31/10            16892

                                                         01/11-31/12            16889

Z           01/01-31/12          3.30                    01/01-24/01(04UT)      56408

                                                   (05UT)24/01-28/02            56474

                                                         01/03-30/04            56475

                                                         01/05-31/05            56476

                                                         01/06-30/06            56474

                                                         01/07-31/08            56476

                                                         01/09-30/09            56475

                                                         01/10-31/10            56476

                                                         01/11-31/12            56477

F           01/01-31/12          1.47                    01/01-24/01(04UT)      59058

                                                   (05UT)24/01-31/01            59141

                                                         01/02-31/03            59142

                                                         01/04-31/05            59143

                                                         01/06-30/06            59142

                                                         01/07-31/08            59145

                                                         01/09-30/09            59144

                                                         01/10-31/12            59145
