                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1998 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.385                   01/01-31/03            515.6

                                                         01/04-30/06            515.8

                                                         01/07-30/09            515.7

                                                         01/10-31/12            515.8

H           01/01-31/12          1.89                    01/01-28/02            16888

                                                         01/03-31/03            16889

                                                         01/04-30/04            16890

                                                         01/05-31/05            16892

                                                         01/06-23/07(03UT)      16894

                                                   (04UT)23/07-31/08            16895

                                                         01/09-30/09            16893

                                                         01/10-31/10            16890

                                                         01/11-31/12            16889

Z           01/01-31/12          3.31                    01/01-31/01            56477

                                                         01/02-28/02            56475

                                                         01/03-31/05            56476

                                                         01/06-21/07(06UT)      56474

                                                   (07UT)21/07-23/07(03UT)      56611

                                                   (04UT)23/07-31/07            56621

                                                         01/08-30/09            56623

                                                         01/10-31/12            56626

F           01/01-31/12          1.48                    01/01-31/01            59145

                                                         01/02-30/04            59144

                                                         01/05-12/07            59145

                                                         13/07-21/07(06UT)      59144

                                                   (07UT)21/07-23/07(03UT)      59131

                                                   (04UT)23/07-31/07            59188

                                                         01/08-30/09            59190

                                                         01/10-31/10            59192

                                                         01/11-31/12            59191

