                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

2000 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.390                   01/01-31/05            515.9

                                                         01/06-30/06            515.8

                                                         01/07-31/07            515.4

                                                         01/08-31/08            515.3

                                                         01/09-31/10            514.8

                                                         01/11-30/11            515.0

                                                         01/12-31/12            515.2

H           01/01-31/07          1.90                    01/01-31/01            16889

            01/08-31/08          1.89                    01/02-31/03            16890

            01/09-31/10          1.90                    01/04-30/04            16891

            01/11-30/11          1.89                    01/05-31/05            16893

            01/12-31/12          1.90                    01/06-30/06            16896

                                                         01/07-19/09            16898

                                                         20/09-30/09            16897

                                                         01/10-31/12            16893

Z           01/01-31/03          3.30                    01/01-30/04            56626

            01/04-31/10          3.31                    01/05-30/06            56628

            01/11-31/12          3.30                    01/07-30/11            56629

                                                         01/12-31/12            56627

F           01/01-31/10          1.48                    01/01-31/03            59190

            01/11-31/12          1.47                    01/04-30/04            59192

                                                         01/05-30/06            59193

                                                         01/07-31/07            59195

                                                         01/08-30/09            59196

                                                         01/10-30/11            59195
