                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

2001 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.390                   01/01-31/01            515.3

                                                         01/02-31/03            515.2

                                                         01/04-31/05            514.9

                                                         01/06-31/07            515.2

                                                         01/08-31/08            515.0

                                                         01/09-09/09            514.5

                                                         10/09-31/12            515.0

H           01/01-28/02          1.90                    01/01-30/04            16892

            01/03-30/04          1.89                    01/05-31/05            16894

            01/05-31/12          1.90                    01/06-30/06            16898

                                                         01/07-31/07            16896

                                                         01/08-31/08            16890

                                                         01/09-30/11            16886

                                                         01/12-31/12            16882

Z           01/01-31/07          3.30                    01/01-28/02            56627

            01/08-31/10          3.31                    01/03-30/04            56630

            01/11-30/11          3.30                    01/05-30/06            56629

            01/12-31/12          3.31                    01/07-31/07            56632

                                                         01/08-31/08            56633

                                                         01/09-30/09            56634

                                                         01/10-30/11            56632

                                                         01/12-31/12            56634

F           01/01-31/05          1.47                    01/01-28/02            59193

            01/06-31/12          1.48                    01/03-31/03            59195

                                                         01/04-30/06            59194

                                                         01/07-31/12            59196
