                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

2002 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/10          0.390                   01/01-01/02(07UT)      515.1

            01/11-31/12          0.384             (08UT)01/02-28/02            506.1

                                                         01/03-31/07            506.0

                                                         01/08-31/08            505.7

                                                         01/09-31/10            505.5

                                                         01/11-30/11            505.7

                                                         01/12-31/12            506.0

H           01/01-29/01(07UT)    1.89                    01/01-29/01(07UT)      16883

      (08UT)29/01-31/12          1.88              (08UT)29/01-31/01            16774

                                                         01/02-28/02            16776

                                                         01/03-12/05            16775

                                                         13/05-31/12            16776

Z           01/01-29/01(07UT)    3.31                    01/01-29/01(07UT)      56634

      (08UT)29/01-31/12          3.41              (08UT)29/01-31/01            56768

                                                         01/02-17/03            56767

                                                         18/03-31/03            56768

                                                         01/04-30/04            56767

                                                         01/05-31/05            56768

                                                         01/06-30/06            56769

                                                         01/07-30/09            56770

                                                         01/10-31/10            56769

                                                         01/11-30/11            56771

                                                         01/12-31/12            56769

F           01/01-31/12          1.48                    01/01-29/01(07UT)      59196

                                                   (08UT)29/01-31/01            59305

                                                         01/02-17/03            59306

                                                         18/03-31/03            59307

                                                         01/04-30/04            59306

                                                         01/05-30/06            59307

                                                         01/07-31/07            59308

                                                         01/08-31/10            59309

                                                         01/11-30/11            59310

                                                         01/12-31/12            59308
