                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

2004 ГОД ============================================================================

D           01/01-09/12(09UT)    0.382                   01/01-31/03            505.8

      (10UT)09/12-31/12          0.412                   01/04-30/04            505.6

                                                         01/05-30/06            505.4

                                                         01/07-31/07            505.5

                                                         01/08-31/08            505.4

                                                         01/09-31/10            505.5

                                                         01/11-09/12(09UT)      505.6

                                                   (10UT)09/12-10/12(04UT)      498.2

                                                   (05UT)10/12-31/12            498.1

H           01/01-09/12(09UT)    1.85                    01/01-31/05            16775

      (10UT)09/12-31/12          1.83                    01/06-09/12(09UT)      16776

                                                   (10UT)09/12-31/12            16698

Z           01/01-31/08          3.34                    01/01-31/01            56818

            01/09-09/12(09UT)    3.32                    01/02-29/02            56819

      (10UT)09/12-31/12          3.28                    01/03-30/04            56820

                                                         01/05-30/06            56822

                                                         01/07-31/08            56823

                                                         01/09-09/12(09UT)      56822

                                                   (10UT)09/12-10/12(04UT)      56839

                                                   (05UT)10/12-31/12            56881

F           01/01-09/12(09UT)    1.46                    01/01-29/02            59368

      (10UT)09/12-61/12          1.44                    01/03-30/04            59369

                                                         01/05-30/06            59370

                                                         01/07-31/10            59371

                                                         01/11-09/12(09UT)      59372

                                                   (10UT)09/12-31/12            59402
